Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-4А д. Малые Могильцы, д.1А, 1-17, 19-41 ТП-5А Коробейниково, д.1А, 1-10, 12-41 ТП-7А Большие Могильцы, д.1-74 ТП-18А д. Постниково ТП-22А Малые Могильцы, д.43-49, 51-61, 56А, 56Б, 64-83, 87-89 ТП-24А д. Шишкино ТП-23А (абонент) ТП-8А(абонент) ТП-10А(абонент) | 04.02.18 04.02.18 | 07-15 20-55 | 04.02.18 04.02.18 | 11-00 23-45 | Аварийное отключение в ТП-3А ВВ к ТП-4А Причина отключения не установлена |