Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4079(2) Ул.Горная 4 ВЛ 0,4 кВ Приок.РЭС | 04.02.21 | 15-15 | 04.02.21 | 17-17 | В РП-10 от защит отключился ф.10-12, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4073(1) – ТП-4016(1), КЛ Приок РЭС. |