Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-5015 ул. Черняховского д.7,д.9,д.5, д.5А,д.3, ул Баранова д.1 Д/сад № 43 ул. Баранова д.1А ТП-5009 II ул Панфиловцев д.4,д.5 ТП-5017 ул. Ярошенко д.2А,д.10,д.1, д.5,д.12, ТП-5130 II Больница Айболит | 04.03.20 | 19-28 | 04.03.20 | 20-20 | Аварийное отключение РП-80 ф.804 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-5130 II – ТП-5009 II |