Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-644 Ул.М.Горького 65 Б Ул.М.Горького 63,61 ОАО КБ Ассоциация,Газпромбанк | 04.03.17 | 04-30 | 04.03.17 | 06-10 | В РП-4 откл МВ ф45 от МТЗ, повреждение КЛ 6 кВ ТП-125- ТП-313 (Нагор. РЭС) |