Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4048 I СШ Теплопункт №705 ТП-4047 I СШ пр-т. Гагарина д.113, д.115, д.117, д.119 ТП-4828 ул. Тропинина д.14, д.16, д.18. ТП-4011 ул. Тропинина д.8, д.10, д.12. ТП-4072 ул. Тропинина д.7а, д.3, д.3а, школа № 45 ул. Тропинина 1 | 04.04.21 | 13-10 | 04.04.21 | 14-58 | В РП-14 (Приокский РЭС) аварийное отключение ф.14-11, ф.141 от МТЗ на повреждении КЛ 6 кВ: 1.ТП 4072 I – РП 14 ф.14-11 (СИП); 2. КЛ 6 кВ ТП 4011II – ТП 4683 I (Абонентский) |