| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород | ТП-5009 II. ул. Панфиловцев, д.4, д.5; ТП-5130 Больница "Айболит" ТП-5017 ул. Ярошенко д.2а, д.10, д.3, д.5, д.1, д.12; ТП- 5015 ул. Черняховского д.7, д.3, д.5. ул. Баранова д.1. ТП- 5014 ул. Черняховского д.4, д.6, д.8. ул. Ярошенко д.2, д.4, д.2в ТП-5116 ул. Черняховского д.9. ул. Баранова д.7. ТП-5010 ул. Орджоникидзе д.2. ул. Баранова д.4, д.6, д.8, д.10. ул. Чаадаева д.11, д.13, д.15. ТП-5032 ул. Черняховского д.9б, д.5а, д.9а ул. Баранова д.5а, д.5, д.3, д.3а. ул. Ярошенко д.19, д.13, д.15. | 04.06.22 | 03-09 | 04.06.22. | 04-32 | РП-81 аварийное отключение ф.814. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 5130 II - ТП 5009 II.(СИП). Повреждение при земляных работах сторонней организацией. |