Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-2734 II ул. Октябрьской революции д.40, 42 ул. Витебская д.9 | 04.06.25 | 03-35 | 04.06.25 | 03-54 | ПС Молитовская была земля , в РП-73 при определении земли откл. ф.734 на повреждении кл 6 кВ РП-73 ф.734 - ТП-2734 II(СИП) |