Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-419 I СШ 6 кВ Ул.Печерская, 45а Ул.Фрунзе, 21 ул.Трудовая, 8 Ул.Б. Печёрская, 51 | 01.07.16 | 05-33 | 01.07.16 | 06-09 | РП-81 авар. откл. фид.812 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-419 I к ТП-684 I |