| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород РП-99 I СШ6кВ | ТП-585 1СШ ул.Верхневолжская Набережная д. 10к1 ул . Б.Печерская д. 26 ул. Минина д. 20 ТП-668 1СШ ТП-622 1СШ ТП-774 1СШ Ул. Семашко д. 9 ТП-617 1СШ Ул. Варварская д.6а Ул Ульянова д.7 Ул. Пискунова д.34 ТП-898 1СШ ТП-937 1СШ ТП-608 1СШ Ул. Минина д. 16а ТП-620 1СШ Ул. Минина д. 10В ТП-627 Ул. Минина д. 1 а Пл. Минина и Пожарского, д. 4а ТП-922 1СШ | 04.07.22 | 16-12 | 04.07.22 | 17-10 | На п/с НИИТОП от МТЗ откл. ф.603. На повреждении КЛ 6кВ п/с НИИТОП ф.603 РП-99 Повреждена сторонней организацией при проведении земляных работ. |