Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-4764 I Ул.Батумская 1, Ул.Углова 1, 1А, 1В, 2А Ул.Пятигорская 16, 18, 18А ТП-4040 I Котельная Тепоэнерго ТП-4674 Ул.Батумская 9В, 13, 15А, 21. | 04.08.18 | 05-16 | 04.08.18 | 06-30 07-08 | В РП-23(Приокский РЭС) откл ф.234 от защит , на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4764 I- РП-23 ф.234 (Приок РЭС), на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4674- ТП-4774 I ( СИП) |