Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Нижний Новгород. | ТП-2537 ,ТП-2538 Пр. Ленина д. 65, 67 к.1, 69 к.1 | 04.08.18 | 14-34 | 04.09.18 | 15-20 | Погашение на ПС Дизель I, II CШ 10 кВ. |