Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Бор | ТП-584 (Каликинский РЭС) п.Глубинный, д.1, 1а, 1б, 2, 2а, 7, 8, 8а, 10,10а, 11-17, 18а, 19-21, 22а, 22б, 22в, 24, 25, 25а, 25в, 26, 26б, 28, 29а, 29б, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 42а, 43, 46, 46а, 54. | 04.09.21 | 11-13 | 04.09.21 | 15-46 | На ПС Кварц от МТЗ отключился ф.1014, АПВ, РПВ - неуспешные. Повреждение в сети 10кВ Каликинского РЭСа. |