Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-5034 ул. Мечникова д.41,д.39, д.37, д. ТП-5029 ул. Мечникова д.51,д.63, д.49, д.67,д.65, д.65А, д.47 ТП-5038 ул. Мечникова д.73,д.71, д.69, д.73,д.79, д.77, д.75 ТП-5043 II СШ ул. Чаадаева д.33,д.37 | 04.09.22 | 09-33 | 04.09.22 | 12-42 | Аварийное отключение РП-32 ф.327 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 5029 I – ТП 5034 (СИП) |