| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна. | ТП Дом Москвы МАУ ЦДО «ДОМ Москвы» на пл Кузьмы Минина, д.1 | 04.10.21 | 14-30 | 04.10.21 | 15-44 | На ПС Полиграфкартон действием ТО отключился ф.632. На повреждении КЛ-6 кВ ПС Полиграфкартон ф.632 – ТП Дом Москвы II (СИП) при земляных работах сторонней организацией. |