Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2151 Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2 Котельная ул. Завкомовская 8 | 04.11.19 | 16-26 | 04.11.19 | 22-25 | Пс Кировская отключение ф.626 На повреждение КЛ 6 кВ к ТП-2877 Россети |