| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Балахна. | ТП-59 ул. Энгельса, д.39 МЧС, ЕДДС М-н Магнит ул. Энгельса, д.37 ул. Энгельса д.27 М-н Бристоль, кафе «Роза ветров». | 04.11.21 | 20-20 | 04.11.21 | 21-19 | РП-4 (Балахнинский РЭС) аварийное отключение ф.619 На повреждении КЛ 6 кВ РП-4 ф.619 - ТП 59 (Балахнинский РЭС) |