Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Дзержинск | ТП-321 II. ТП-320 II п. Желнино ООО Чайка | 05.01.20 | 13-10 | 05.01.20 | 15-14 | В РП-21 от МТЗ отключился ф.216, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-321 II – ТП-221(з-д Свердлова) |