Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-774 ул. Семашко д.9. ТП-617 ул. Ульянова д.7. ул. Пискунова д.30, д.34. ул. Варварская д.6А. | 05.01.21. | 19-28 | 05.01.21. | 21-45 | Отключение в РП-99 ф.995, ф.996. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 898 I – ТП 617 I, ТП 898 II – ТП 617 II (абонентские) Повреждение при земляных работах. |