Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-3584 ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул Планетная 39 ТП-3583 ул Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 ТП-3448 Ул. Ясная д. 30.31 ТП-3121 КНС ТП-3531 Ул. Полесская 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ул. Дубравная 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 КНС. котельная | 05.02.20 | 14-33 | 05.02.20 | 18-52 | п/с Высоковская отключение по стороне 110кВ перекрытие на СВ 6кВ |