| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4087 I | 05.02.20 | 12-09 | 05.02.20 | 13-20 | В РП-20 от МТЗ отключился ф.207., на повреждение КЛ 6 кВ ТП-4087I – ТП-4088I при земляных работах ООО «Водоканал» |