| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-3322,3353,3233,5002,5028,5026,5008,5005,5033,5001,5031,5032,5010,5116,5014,5037 Ул Белозерская д. 2,5,1а,6,1,3,4, Ул. Коминтерна д.99 Ул Чаадаева д.22,24,26,44,46,48,52,36,38, 40,42,50,16,18,12а,10,12,14,2,4,8,11,13,9,15,2,4,6,8. Ул Ярошенко д.19 Ул. Баранова д.5а,3,3а,4,6,8,10,7. Ул. Черняховского д. 9б,9а,5а,9. | 05.02.20 | 14-33 | 05.02.20 | 14-50 | Отключение П.с Старосормовская по стороне 110кВ |