Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-2333 II - Ул. Архитектурная, д. 6. - Ул. Заречный бульвар, д. 9, 9А. | 05.03.21 | 15-41 | 05.03.21 | 16-44 | В РП-15 (Зевс Энерго) от защит отключился ф.15-10, на повреждении КЛ 6 кВ РП-15 ф.15-10 -ТП-2466(2) (КЛ Зевс Энерго). |