Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | От РП-46: ТП - 2436-2ж/д Пролетарская ТП-2421-бизнес-колледж,2ж/д,Пролетарская ТП-2883-1ж/д Волжская набережная ТП-2723-4ж/д Акимова, Волжская Набережная ТП-2450-д/с №67, 2ж/д Волжская Набережная ТП-24832ж/д Волжская Набережная ТП- 2451Подкачка воды, 2ж/д Карла Маркса ТП--3308(1)- ООО «Жилье-2000» ТП-3301- ЗАО «Нижегород.ДСК», ТП-2447 –1ж/д Карла Маркса | 05.04.17 | 16-07 | 05.04.17 | 19-00 | повреждение КЛ 6 кВ РП-46 ф. 46-12 ТП-3301 в результате проведения земляных работ сторонней организацией |