Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-3531 - ул. Полесская д. 5 – 22. -ул. Дубравная д. 5-17. КНС, Дет. сад №301. Лыжная база «Красное Сормово». Котельная АО"Теплоэнерго" на ул.Дубравная, д.18 | 05.04.24 | 10-35 | 05.04.24 | 13-53 | В РП-22 (Сормовск. зона ОТУ) действием защиты отключился ф.220. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-3531- ТП-3529 Сорм. зона ОТУ |