Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-4048 II (минимаркеты и магазины, жилья нет), ТП-4047 II (жильё частично пр.Гагарина, 113,115,117,119, магазины), ТП-4828 II (жильё частично ул.Тропинина, 14,16,18) ТП-4011 II (жильё частично ул.Тропинина,8,10,12) | 05.06.19 | 16-16 | 05.06.19 | 17-28 | В РП-14 (Приокск. РЭС) от МТЗ отключился ф.143. На повреждении КЛ (без хоз) от ТП-4048 II до ТП-4015 I. |