Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-2034 Московское шоссе 324,326,328,330,334,346,344,342, 340,348,350,336,316,318,320,322, 332,336,338. ТП-2472 Ул. Московское шоссе, 304б. КНС, Пос. Тепличный, д. 1, 2, 4/1, 4/2, 4а, 5, 5а, 10, 12. ГСК Сатурн. | 05.06.21 | 08-00 | 05.06.21 | 14-50 | В РП-89 (Заречный РЭС) обесточены I и II СШ 6 кВ, на повреждении КЛ 6 кВ ф.620 – ПС Н.Сормовская, КЛ 6 кВ ф.624 – ПС Вторчермет |