| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-585 ул.Верхневолжская Набережная д. 10к1 ул . Б.Печерская д. 26 ул. Минина д. 20 ТП-668 (аб) ТП-622 (аб) ТП-774 Ул. Семашко д. 9 ТП-617 Ул. Варварская д.6а Ул Ульянова д.7 Ул. Пискунова д.34 ТП-898 (аб) ТП-937 (аб) ТП-608 Ул. Минина д. 16а ТП-620 (аб) Ул. Минина д. 10В ТП-627 Ул. Минина д. 1 а Пл. Минина и Пожарского, д. 4а ТП-922 (аб) ТП-586 (аб) | 05.07.22 | 14-16 | 05.07.22 | 19-18 | При определении "земли " в сети 6 кВ на пс НИИТОП отключили ф.604. На повреждении КЛ 6кВ п/с НИИТОП ф.604 - РП 99 (СИП) Повреждение сторонней организацией при проведении земляных работ. РП-99 полностью погашено. |