Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-5039 I СШ ООО Миг-НН, Горгаз, Волговетресурс, ПКФ Антарес, ООО Одерон, гаражи. ТП-5033 ГАИ, УВД, Гостиница с офисными помещениями ул. Чаадаева, д.14а, Стадион, бассейн Полёт, Ул.Чаадаева, д.12а, Гаражи. ТП-5001 Ул. Чаадаева, д.10, 12, 14 ТП-5031 Ул. Чаадаева, д.2, 2к1, 4, 6, 6а, 8. Авиационный колледж, Котельная. ТП-5005 Ул. Чаадаева, д.16, 18. Сбербанк, БССС МТС, Магазин. | 05.08.21 | 08-39 | 05.08.21 | 11-30 | РП-81 аварийное отключение ф.818 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-5033 – ТП-5005, ТП-5031 – ТП-5001 (СИП). |