Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | РП-73, РП-120 I СШ 6 кВ. | 05.10.17 | 15-38 | 05.10.17 | 17-00 | Аварийное отключение на ПС Молитовская II СШ 6 кВ. |