Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2944 Ул. Пр. Ленина д. 15, 15/1, 15а, 17, 19, 19а | 05.10.16 | 22-43 | 06.10.16 | 00-44 | В РП-37 от защиты откл. ф.370 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2152 – ТП-2152А Заречного РЭС |