| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4622 Ул. Кемеровская д. 16, 18, 23. Ул. 2- кемеровский переулок д. 7 Ул. Петровского д. 13а, 21, 21а, 23 | 05.11.19 | 15-44 | 05.11.19 | 17-15 | РП-44 откл ф.448 На повреждение КЛ 6 кВ к ТП-4149А (абонентский) |