Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Балахна | ТП-527 Ул. Космонавтов, д.7. Ул. Кирова д.21, КНС, Д/С №30. | 06,02,17 | 21-28 | 06,02,17 | 21-53 | В ТП-527 РУ-0,4 кВ отключился вводной автомат Т-1, |