Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-774 ул. Семашко д.9. ТП-617 ул. Ульянова д.7. ул. Пискунова д.30, д.34. ул. Варварская д.6А. | 06.04.24. | 00-55 | 06.04.24. | 01-30 | РП-99 при определении земли в сети откл. ВВ ф.996. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 898 II – ТП 937 II (абонентские) |