Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3584 I: ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул. Планетная 39 АТС ТП-3583 II: Ул. Планетная д. 36А, 36Б,38,37 ул. Волжская д,16, 40 перекачка | 06.06.23 | 06-45 | 06.06.23 | 09-05 | На ПС Тяговая Высоково (ГЖД) откл. от защит ф.609, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-3456 - ТП-3520 сети сорм. РЭС . |