Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-521. ул. Коммунистическая, 8, 10, 12, 14, 16; ул. 1 Мая, 16; ТП-518 ул. Горького, 28; ул. 1 Мая, 14; ул. Цветной бульвар, 7 ул. Кирова, 9А; ул. Фрунзе, 6А; КНС-2 ТП-516 ул. Коммунистическая, 2, 24; ул. Горького, 27, 28, 30, 33; ТП-508 ул. 40 лет Пионерской организации, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10; ул. Терешковой, 4, 7; ул. Коммунистическая, 9, 11, 13, 15. | 06.08.19 | 19-00 | 06.08.19 | 22-29 | В ТП-521 на КЛ-6 кВ к ТП-527 сработали 2 ПК-6 кВ: на фазе «В» и фазе «С». |