Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-493 II СШ ул. Нижнепечёрская д.4, д.2 | 06.08.20 | 15-52 | 06.08.20 | 16-44 | Аварийное отключение РП-58 ф.581 Зефс-Энерго. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 493 II – ТП 401 II (ВЭС). Повреждение сторонней организацией при земляных работах. |