Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-266 I СШ Ул. Артельная, д. 6/2 | 06.09.16 | 22-50 | 06.09.16 | 23-20 | Аварийное отключение в РП-52 ф.524 Повреждение КЛ 6 кВ Нагорного РЭС. |