| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-493 II Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4 ТП-494 II Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6 | 06.09.22 | 10-37 | 06.09.22 | 11-50 | На ПС Кузнечиха от МТЗ откл. ф.1008 погасло РП-38 II СШ-10кВ и РП-58 II СШ-10кВ (Зефс-Энерго). На повреждении абонентский КЛ 10 кВ РП-38 ф.386 ТП-401 II. |