| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г.Балахна. | ТП- 4 А Д. Малые Могильцы д.1а, 1-17, 19-41. ТП- 22 А Д. Малые Могильцы д. 43-43, 51-61, 56а, 56б, 64-83, 87-89. ТП-7 А Д. Б. Могильцы д. 1-74. ТП-23А Лесхоз ТП-18 А Д Постниково д. 1-194. ТП-29А Д. Постниково ТП-31А СТ ТП-36А СТ№2 | 06.10.22 | 09-11 | 06.10.22 | 10-25 | В ТП-3А откл-ся ВВ к ТП-4А от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ ЛР-13 к ЛР-5 сторонней организацией при земляных работах в д. Шишкино. |