Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Дзержинск пос. Горбатовка | ТП-359 г. Средняя общеобр. школа №16 Котельная ул. Пролетарская д.47А 2 этажный | 06.11.16 | 08-26 | 06.11.16 | 15-00 | В РП-15 ф.150 (Дз. РЭС) откл. МТЗ Повреждение на ВЛ-6 кВ (обсл. ПКТ) |