| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Балахна. | ТП-534 II: ул. Пирогова д,2,4,5,6,10 ул. Олимпийская д.11 ТП-535 II: Д/С № 29 Ул. Пирогова д.11 Ул. Олимпийская д,9 ТП-530 II: ул Пирогова д.1/1,1/2,1/3 | 06.11.21 | 19-00 | 06.11.21 | 21-06 | РП-630 аварийное отключение МВ ф.48 |