| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна. | ТП – 16А Ул. Матросова, 40 лет Октября Ул. Победы д. 14-75 Ул. Орджоникидзе, ул. Линейная до д.20, ул. Песочная, ул. Циолковского, ул. Урожайная д.1, ул. Мира д.4 ТП – 25А ул. Игнатова, д.1-52, 54-60, 62, 64, 65, 67-76, 78-95 ТП – 27А ул. Ивановская, д.19-20, 22-29, 31-35; ул. Новая, д.63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79-83, 81А, 82А, 82Б, 84А, 84Б, 84В, 85-93, 85А, 85Б, 96-101; ул. Маяковского, д.1-3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Дальняя, д.1-11; ул. Линейная, д.20, 22, 24, 28, 30, 34, 38 ТП – 6А ул. Орджоникидзе, д.1-15, магазин «Мечта»; ул. Победы, д.72, 74, 76-79, 81, 83-102, 104-109, 111, 112, 114-133; пер. Халтурина, д.2, 3; ул. Халтурина, 1-16, 4А, 19-22, 24-27; ул. Кожанова, д.1-8; ул. Фестивальная, д.1-3; ул. Строителей, д.1-13; ул. Линейная, д.1; ул. Мира, д.4 ТП-24А Д.Шишкино. ТП-5А Д. Коробейниково ТП-28А Б.Могильцы ТП-26 А ул. Черепичная д.1-63, ул.Тополиная д.1-68 ул.Полевая д.1-68. ул. Ефременко д.1-40 ТП-6 пр-т. Дзержинского д.44 ТП-33А ТП-34А ТП-32А ТП-37 А СТ Волга ТП-35А СНТ ТП-30А Гаражи ул. Самойловка ТП-38А СНТ Луч ТП-3 II ул. Медиков д.1,1а,1б,2,3а,7,4а,5а, д.9,д.8 детская гор.больница ТП-28А д .Б.Могильцы д.74 | 07.02.23 | 13-15 | 07.02.23 | 13-58 | РП-2 аварийное отключение ф.632 от земляной защиты. На повреждение КЛ 6 кВ ЛР-1 - ТП 26 А (СИП). Повреждение сторонней организацией при земляных работах |