Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-783 II СШ ул. Б.Панина д.7а,5/6,7/3. | 07.02.23 | 06-12 | 07.02.23 | 07-33 | РП-26 аварийное отключение ф.615. На ПС НИИТОП погашение 1 СШ 6 кВ (Россети). |