Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1164 МОУ Общ. школа г. Бор ул. Воровского д73 Котельная ТСЖ Кварц ул. Фрунзе д.№21,26 ЖКХ ул. Фрунзе д.№25,89 Д/С Гнездышко Воровского №79 МОУ школа Воровского №73 | 07.03.17 | 09-30 | 07.03.17 | 13-30 | На повреждении КЛ 6 кВ ТП-1164 – ТП-1159 II (кл Борского РЭС) |