Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-5103 I Ул. Красных Зорь д. 11, 13. | 07.04.25 | 19-53 | 07.04.25 | 20-23 | На ПС Новосормовская (Россети) действием защиты отключился ф.618. Повреждение на КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.618 к ТТУ. |