Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | РП-114 II сш 10 кВ, ТП-2538 II, ТП-2537 II пр. Ленина д.67 корп.1, д.65 | 07.05.20 | 17-08 | 07.05.20 | 17-43 | п/с Дизель откл от МТЗ ф. 72, на повреждении КЛ 10 кВ РП-114 ф. 72 – п/с Дизель (СИП) |