Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3583 II Ул. Планетная, д. 36, 36а, 37, 38. М-н Пятёрочка. Ул. Волжская, д.16, 40. ТП-3584 I Ул. Ясная, д. 32, 33, 34, 35б. Ул. Планетная, д.39. Ул. Н.Пески, д.1. АТС | 07.05.21 | 08-10 | 07.05.21 | 10-17 | На ПС Высоково действием ТО отключился МВ ф.609. На повреждении КЛ-6кВ ТП-3583 II – ТП-3584 I (Специнвестпроект) |