Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4818 Ул. 40 лет Октября д.5а, 7б Ул. Энергетиков д.2 | 07.05.21 | 06-02 | 07.05.21 | 06-45 | В РП-10 на I СШ 6 кВ была земля, отключался ф.10-13 на время определения дефектного КЛ, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4534 – ТП-4291 (Приок .РЭС) |