Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-673 II СШ ул. Ошарская д. 96А, д.98. | 07.05.22 | 01-44 | 07.05.22 | 03-02 | В РП-74 действием МТЗ отключился ф.746. На повреждении: КЛ 10 кВ РП-74 ф.746 – ТП-673 II(СИП) |