Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-984 ТП-983 ул. 1-я Оранжерейная, д.16/1 (стройка). ТП-4309 Ул. Пушкина, д.1 (стройка). ТП-5605 СТ Офицеры Запаса | 06.05.23 | 21-10 | 07.05.23 | 00-38 | РП-79 аварийное отключение ф.79-14, ф.79-15. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 983 I - ТП 4309 I (СИП); КЛ 10 кВ ТП 983 II - ТП 4309 II. (СИП) |